CO DĚLAT PŘI PROBLÉMECH S TOPENÍM

Začátek topné sezony vždy oznamuje náš dodavatel firma ACTHERM. 

TOPENÍ JE PRASKLÉ A TEČE – pokud se jedná o havarijní stav (topení opravdu teče hodně), pak volejte firmu BYTOSERVIS. 

Jedná se o závadu v konkrétní bytové jednotce, takže výjezd               a opravu hradí VŽDY vlastník, nikoliv SVJ.
TOPENÍ KAPE, JE VADNÁ HLAVICE, VENTIL NEBO ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL – pokud se jedná o havarijní stav (topení opravdu teče hodně), pak volejte firmu BYTOSERVIS. 

Jedná se o závadu v konkrétní bytové jednotce, takže výjezd               a opravu hradí VŽDY vlastník, nikoliv SVJ.

ODVZDUŠNĚNÍ TOPENÍ si musí každý vlastník provést sám nebo objednat na vlastní náklady, na každém radiátoru je umístěn odvzdušňovací ventil. 
TOPENÍ NEFUNGUJE ANI PO ODVZDUŠNĚNÍ - závadu nahlašte                 pí Ševinské ze správní firmy FPS (tel. 737 251 459).
SVJ bude hradit náklady za opravu / odvzdušnění pouze v případě, že problém se bude ve společných rozvodech nebo se bude týkat vícero bytových jednotek bez zavinění vlastníků nebo nájemníků.

Výbor SVJ

